## tratadas
TRATADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario |  | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
212101 | Cerrada | 11/02/2025 | 27/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL. Fuga en sistema PCI | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212132 | Cerrada | 12/02/2025 | 27/02/2025 | Javier Agudo Navas | INSTALACIONES CARABANCHEL. Puerta del vestuario de Grúas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212187 | Cerrada | 13/02/2025 | 27/02/2025 | Javier Martinez Villar | INSTALACIONES CARABANCHEL. La puerta Crawford 37 no funciona. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212195 | Cerrada | 14/02/2025 | 25/02/2025 | Roberto Gonzalez Sanchez | INSTALACIONES CARABANCHEL. Aspiradoras de zona de repostado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212313 | Cerrada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Vicente Garcia Garcia | INSTALACIONES CARABANCHEL. Buenos días. La puerta 5 del taller hay que bajarla manteniendo el pulsador. Y la puerta 8 se ha quedado clavada y ni sube ni baja. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212333 | Cerrada | 23/02/2025 | 24/02/2025 | Vigilante CA | INSTALACIONES CARABANCHEL. GARITA A. El portón de acceso a garajes se ha quedado bloqueado en la posición abierta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212350 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ANTONIO CID JIMENEZ | INSTALACIONES CARABANCHEL. Urinario del cuarto de personal averiado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212350 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ANTONIO CID JIMENEZ | INSTALACIONES CARABANCHEL. Urinario del cuarto de personal averiado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212353 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO | INSTALACIONES CARABANCHEL. He dejado en el cuarto del Maestro tres cables de columnas para reparar, uno tiene el conector roto y los otros dos hacen mal contacto y dan error en la columnas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212353 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO | INSTALACIONES CARABANCHEL. He dejado en el cuarto del Maestro tres cables de columnas para reparar, uno tiene el conector roto y los otros dos hacen mal contacto y dan error en la columnas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212355 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Vicente Garcia Garcia | INSTALACIONES CARABACHEL.la maquina de ruedas roja tiene el enchufe trifásico partido. Se deja en el cuarto de mecanica. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212355 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Vicente Garcia Garcia | INSTALACIONES CARABACHEL.la maquina de ruedas roja tiene el enchufe trifásico partido. Se deja en el cuarto de mecanica. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212356 | Abierta | 25/02/2025 |  | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La bomba B-5 del cuarto de calderas de Carabanchel pierde mucha agua. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212380 | Abierta | 25/02/2025 |  | RUBEN SANCHEZ MARTIN | INSTALACIONES CARANBANCHEL. Radiador en sala de juntas oficinas Dm, hace ruido. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Peticiones | Pet
212386 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Santiago Sanchez Leal | INSTALACIONES CARABANCHEL. Bolardo suelto. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212386 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Santiago Sanchez Leal | INSTALACIONES CARABANCHEL. Bolardo suelto. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212395 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Eduardo González Pecellín Rosa | INSTALACIONES CARABANCHEL. La columna elevadora 12.2 del taller de mecánica del C.O. de Carabanchel ha tirado el aceite hidráulico de la palanca de elevación, por lo que resulta imposible utilizarla. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212395 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Eduardo González Pecellín Rosa | INSTALACIONES CARABANCHEL. La columna elevadora 12.2 del taller de mecánica del C.O. de Carabanchel ha tirado el aceite hidráulico de la palanca de elevación, por lo que resulta imposible utilizarla. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212398 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212398 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212399 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212399 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212405 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Joaquin Reyes Silvan | INSTALACIONES CARABANCHEL. En Carabanchel y en el cuarto de baño de la sala de conductores, hay un lavabo que gotea agua | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212405 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Joaquin Reyes Silvan | INSTALACIONES CARABANCHEL. En Carabanchel y en el cuarto de baño de la sala de conductores, hay un lavabo que gotea agua | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212418 | Abierta | 26/02/2025 |  | Francisco Javier Jimenez Polo | INSTALACIONES CARABANCHEL. No funciona la calefacción del vestuario femenino del centro operaciones de Carabanchel. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212432 | Cerrada | 28/02/2025 | 05/03/2025 | Roberto Gonzalez Sanchez | INSTALACIONES CARABANCHEL.La manguera de la Karcher situada en la calle 32 P7 del lavadero manual se encuentra en muy mal estado, es necesario cambiar. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave

## cerradas
CERRADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario |  | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
212101 | Cerrada | 11/02/2025 | 27/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL. Fuga en sistema PCI | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212132 | Cerrada | 12/02/2025 | 27/02/2025 | Javier Agudo Navas | INSTALACIONES CARABANCHEL. Puerta del vestuario de Grúas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212187 | Cerrada | 13/02/2025 | 27/02/2025 | Javier Martinez Villar | INSTALACIONES CARABANCHEL. La puerta Crawford 37 no funciona. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212195 | Cerrada | 14/02/2025 | 25/02/2025 | Roberto Gonzalez Sanchez | INSTALACIONES CARABANCHEL. Aspiradoras de zona de repostado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212313 | Cerrada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Vicente Garcia Garcia | INSTALACIONES CARABANCHEL. Buenos días. La puerta 5 del taller hay que bajarla manteniendo el pulsador. Y la puerta 8 se ha quedado clavada y ni sube ni baja. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212333 | Cerrada | 23/02/2025 | 24/02/2025 | Vigilante CA | INSTALACIONES CARABANCHEL. GARITA A. El portón de acceso a garajes se ha quedado bloqueado en la posición abierta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212350 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ANTONIO CID JIMENEZ | INSTALACIONES CARABANCHEL. Urinario del cuarto de personal averiado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212353 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO | INSTALACIONES CARABANCHEL. He dejado en el cuarto del Maestro tres cables de columnas para reparar, uno tiene el conector roto y los otros dos hacen mal contacto y dan error en la columnas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212355 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Vicente Garcia Garcia | INSTALACIONES CARABACHEL.la maquina de ruedas roja tiene el enchufe trifásico partido. Se deja en el cuarto de mecanica. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212386 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Santiago Sanchez Leal | INSTALACIONES CARABANCHEL. Bolardo suelto. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212395 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Eduardo González Pecellín Rosa | INSTALACIONES CARABANCHEL. La columna elevadora 12.2 del taller de mecánica del C.O. de Carabanchel ha tirado el aceite hidráulico de la palanca de elevación, por lo que resulta imposible utilizarla. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212398 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212399 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Miguel Angel Rivas Hidalgo | INSTALACIONES CARABANCHEL.La cabina de pintura de Carabanchel no calienta. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212405 | Cerrada | 26/02/2025 | 27/02/2025 | Joaquin Reyes Silvan | INSTALACIONES CARABANCHEL. En Carabanchel y en el cuarto de baño de la sala de conductores, hay un lavabo que gotea agua | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave

## pendientes
PENDIENTES
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
205652 | Abierta | 19/01/2024 |  | Francisco Javier Jimenez Polo | 329 | INSTALACIONES CARABANCHEL.Existe un cortocircuito en el sistema de luces de emergencia alumbrado 1. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Actividades | Act
206228 | Abierta | 22/02/2024 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. reposicion de iluminarias de emergencia | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
206323 | Abierta | 27/02/2024 |  | Javier Agudo Navas |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. VESTUARIOS DE ASISTENCIA EN CALLE. Gotera sobre taquellas 63 y 64. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
206428 | Abierta | 05/03/2024 |  | Miguel Angel Rivas Hidalgo |  | INSTALACIONES CARABANCHEL.En la nueva escalera que se ha puesto en el repostado de Carabanchel golpean los vehículos. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Actividades | Act
206479 | Abierta | 07/03/2024 |  | Miguel Angel Rivas Hidalgo |  | INSTALACIONES CARABANCHEL.El carro de lavadero de bajos ha sufrido un impacto con un vehículo. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Actividades | Act
207940 | Abierta | 04/06/2024 |  | Saul Chico Gallego | 8329 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Hay una gotera en el vestuario de la planta baja del Taller General de Carabanchel. Solito se repare. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
208909 | Abierta | 01/08/2024 |  | LUIS MIGUEL CLEMENTE BALLESTEROS | 1113 | INSTALACIONES CARABANCHE. Se adjuntan distintas incidencias en extractores de taller, generalmente en mecánica. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209225 | Abierta | 27/08/2024 |  | LUIS MIGUEL CLEMENTE BALLESTEROS | 1113 | INSTALACIONES CARABANCHEL. las chapas de la acera que está en la plaza de parking 1.1 del C.O. Carabanchel están completamente dobladas. Se quedan desmontadas y puestos unos postes de señalización | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209640 | Abierta | 19/09/2024 |  | JOSE SANTOS GARCIA-ESCRIBANO MARCHANTE | 8795 | INSTALACIONES CARABACHEL. Alumbrado zona vestuario en AGRAL. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209652 | Abierta | 19/09/2024 |  | Mario Garcia Serrano |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Goteras en varios sitios | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209799 | Abierta | 27/09/2024 |  | Roberto Gonzalez Sanchez |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Hay desde la semana pasada fuga en el circuito de aspirado, eso ocasiona que uno de los compresores de las aspiradoras este continuamente funcionando, la fuga se detecta al principio de las calles 5 y 6 desde la | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209870 | Abierta | 01/10/2024 |  | LUIS MIGUEL CLEMENTE BALLESTEROS | 1113 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Buenos dias, el protector de la columna 3.12 de la Estacion de carga eléctrica del C.O. Carabanchel está destrozado debido a una colisión de un bus. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209930 | Abierta | 04/10/2024 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. La máquina EPAK 500 de la zona de pintura, ni se activa ni se desconecta automáticamente, además al arrancarla manualmente hace mucho ruido. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
209969 | Abierta | 07/10/2024 |  | LUIS MIGUEL CLEMENTE BALLESTEROS | 1113 | INSTALACIONES CARABANCHEL. La tapa de registro que se encuentra situada en el puesto 2.12 de la Estacion de carga eléctrica del C.O. Carabanchel está mas baja que el pavimento. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
210097 | Abierta | 11/10/2024 |  | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Hoy el coche 769 se ha golpeado con la columna del sitio 3.18, adjunto foto. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
210226 | Abierta | 16/10/2024 |  | Santiago Sanchez Leal |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Se detalla en las fotografías las goteras de talleres y vestuarios del C.O. Carabanchel. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
210424 | Abierta | 27/10/2024 |  | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Luces de calles 4 y 5 apagadas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
210820 | Abierta | 15/11/2024 |  | LUIS MIGUEL CLEMENTE BALLESTEROS | 1113 | INSTALACIONES CARABANCHEL. No funciona la calefacción de la oficina de ITV. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Peticiones | Pet
211062 | Abierta | 02/12/2024 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. En el cuarto de las SAI's, la número 4 se ha quedado bloqueado | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211079 | Abierta | 03/12/2024 |  | Carlos Alonso Jimenez |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Al proceder al cierre de la puerta Nº22 de la sección de electricidad del CO de Carabanchel, la misma se quedó bloqueada | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211092 | Abierta | 04/12/2024 |  | Eduardo González Pecellín Rosa | 914068800 | INSTALACIONES CARABANCHEL. La puerta número 6 del taller de mecánica del C.O. de Carabanchel se ha quedado arriba y no baja y la puerta 8 del taller de mecánica no sube automáticamente, hay que subirla a mano. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211119 | Abierta | 07/12/2024 |  | ADRIAN SANCHEZ LOPEZ DE TORO |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Hoy a las 20:20 ha saltado una alarma en el cuarto de calderas. Se ha reseteado una centralita que estaba pitando | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211121 | Abierta | 08/12/2024 |  | Carlos Alonso Jimenez |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Me comunican el operario de grúas N14652 (Ángel Juárez) que cuando salió a una asistencia sobre las 15:00 horas el cristal no estaba roto y al regresar sobre las 17:00 se lo encontró fracturado c | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211278 | Abierta | 18/12/2024 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. los conductos de climatización y ventilación están excesivamente sucios, especialmente en las zonas de descanso, vestuarios y aseos de movimiento y talleres, y en general los equipos de climatización y las rejil | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211389 | Abierta | 30/12/2024 |  | Miguel Angel Briceño Brasero | 1977 | INSTALACIONES CARABANCHEL, INTERRUPTOR CABINA DE PINTURA | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211409 | Abierta | 02/01/2025 |  | Vigilante CA | 8320 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Alarma telefónica (domotica) de circuito de calefacción | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211459 | Abierta | 07/01/2025 |  | Daniel Martin Rodriguez |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. En la zona de los tornos del taller general en Carabanchel, se han detectado varias cosas roídas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211787 | Abierta | 23/01/2025 |  | Santiago Sanchez Leal |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Hay una importante gotera en la planta superior del garaje. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211799 | Abierta | 24/01/2025 |  | Joaquin Reyes Silvan | 8324 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Sillas rotas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211819 | Abierta | 26/01/2025 |  | Vigilante CA | 8320 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Se observa que el acceso a Garita B esta muy deteriorado, yeso en el suelo , soportes sueltos | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211852 | Abierta | 27/01/2025 |  | Alejandro San Frutos Posadas |  | INSTALACIONES MOVILIDAD. Solicita la sustitucion de la silla de oficina del responsable por tener partido un brazo den la parte del asiento | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211870 | Abierta | 28/01/2025 |  | Pedro Torres Celada | 8310 | INSTALACIONES CARABANCHEL. La llave reguladora del radiador situado frente a las impresoras en la Oficina Técnica ubicada en el Almacén General no cierra correctamente | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
211903 | Abierta | 30/01/2025 |  | Isidro Bartolome Arevalo | 324 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Sillas deterioradas. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212022 | Abierta | 06/02/2025 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. La SAI 4 está bloqueada | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212057 | Abierta | 07/02/2025 |  | Javier Martinez Villar | 1301 | INSTALACIONES CARABANCHEL. Para el acceso a las oficinas ubicadas en la primera planta de Carabanchel, sería necesario la instalación de un tarjetero para los distintos departamentos que están ahí. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212117 | Abierta | 11/02/2025 |  | ROBERTO REY BLAZQUEZ |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. La puerta del puesto 19 del taller se ha quedado arriba y no funciona ni se puede desbloquear. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212220 | Abierta | 14/02/2025 |  | Vigilante CA | 8320 | INSTALACIONES CARABANCHEL. BUENAS TARDES, SE COMUNICA QUE LLEVAMOS VARIAS SEMANAS, CON LA ALARMA DE TELEFONO DE CALEFACION, SALTANDO CONTINUAMENTE, SE HA DADO AVISO A MANTENIMIENTO SIN RESULTADO ALGUNO | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212233 | Abierta | 17/02/2025 |  | Santiago Sanchez Leal |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. la mesa de aspiración del cuarto de fibra no funciona. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212324 | Abierta | 21/02/2025 |  | Santiago Sanchez Leal |  | INSTALACIONES CARABANCHEL. Puerta 8 averiada. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212356 | Abierta | 25/02/2025 |  | Miguel Angel Rivas Hidalgo |  | INSTALACIONES CARABANCHEL.La bomba B-5 del cuarto de calderas de Carabanchel pierde mucha agua. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave
212380 | Abierta | 25/02/2025 |  | RUBEN SANCHEZ MARTIN | 1390 | INSTALACIONES CARANBANCHEL. Radiador en sala de juntas oficinas Dm, hace ruido. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Peticiones | Pet
212418 | Abierta | 26/02/2025 |  | Francisco Javier Jimenez Polo | 329 | INSTALACIONES CARABANCHEL. No funciona la calefacción del vestuario femenino del centro operaciones de Carabanchel. | NIVEL 0 IISS CARABANCHEL |  | Averias | Ave