## tratadas
TRATADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
210747 | Cerrada | 12/11/2024 | 25/02/2025 | Manuel Rubio Cuevas | 8208 | INSTALACIONES ENTREVIAS.la puerta del foso 1 de taller no funciona y esta siempre arriba, no sé si ya conocíais la avería puesto que lleva así bastante tiempo, con el problema principal de la temperatura de trabajo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212312 | Cerrada | 20/02/2025 | 25/02/2025 | Jose Luis Rodriguez Lopez | 1098 | INSTALACIONES ENTREVIAS. Buenas noches los elevadores de la puerta N.º 13 no funcionan bien fallas un saludo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212358 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.La puerta de vestuario de mandos, de entrevías, tiene partido el brazo del sistema de cierre automático. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212358 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.La puerta de vestuario de mandos, de entrevías, tiene partido el brazo del sistema de cierre automático. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212360 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIÓNES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en el espigó 5/6 partida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212360 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIÓNES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en el espigó 5/6 partida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212378 | Abierta | 25/02/2025 |  | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. Arqueta en lam estado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212379 | Abierta | 25/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en la calle de salida, junto a la caseta de Serveo que esta hundida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212382 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.las tuberías de las aspiradoras de los surtidores 1 y 5 están atascadas en la zona superior entre la unión del tramo flexible y la instalación fija. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212382 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.las tuberías de las aspiradoras de los surtidores 1 y 5 están atascadas en la zona superior entre la unión del tramo flexible y la instalación fija. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212383 | Cerrada | 25/02/2025 | 05/03/2025 | VigilanteEN | 8201 | INSTALACIONES ENTREVIAS.La baliza nº 3 sigue fallando. En el día de ayer llego a golpear a un vehículo cuando salía. A pesar de estar de estar detenido entre las dos células, la baliza no respondió y golpeo en el capó del vehículo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212396 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.El tercer urinario de pared de los aseos ubicados en la sección de electricidad de Entrevías pierde constantemente agua. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212396 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.El tercer urinario de pared de los aseos ubicados en la sección de electricidad de Entrevías pierde constantemente agua. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212397 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.la luz del vestuario de mandos, tiene la luz de la zona de las taquillas encendida de forma permanente. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212397 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.la luz del vestuario de mandos, tiene la luz de la zona de las taquillas encendida de forma permanente. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212410 | Cerrada | 26/02/2025 | 05/03/2025 | Jose blas Lopez Moreno |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. Averías zona electricidad. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212419 | Cerrada | 26/02/2025 | 05/03/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.Hace falta colocar más plafones de luz en la sección de electricidad, la luz por la noche es muy pobre, además de plafones en los bancos de trabajo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212431 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | CONSTANZA FABIOLA TORRES ALVAREZ |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. Necesitamos rótulas para las mangueras del repostado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212431 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | CONSTANZA FABIOLA TORRES ALVAREZ |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. Necesitamos rótulas para las mangueras del repostado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212433 | Cerrada | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.En el pasillo de las taquillas que hay en la planta superior del lavadero manual, medio pasillo está sin luz. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212433 | Cerrada | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.En el pasillo de las taquillas que hay en la planta superior del lavadero manual, medio pasillo está sin luz. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212434 | Abierta | 28/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Los desagües de la zona de fosos de techo no evacuan bien, esto genera charcos en los fosos 8 y 9. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212435 | Abierta | 28/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIONES ENTREVÍAS. La fuente de agua de pintura no enfría. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave

## cerradas
CERRADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
210747 | Cerrada | 12/11/2024 | 25/02/2025 | Manuel Rubio Cuevas | 8208 | INSTALACIONES ENTREVIAS.la puerta del foso 1 de taller no funciona y esta siempre arriba, no sé si ya conocíais la avería puesto que lleva así bastante tiempo, con el problema principal de la temperatura de trabajo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212312 | Cerrada | 20/02/2025 | 25/02/2025 | Jose Luis Rodriguez Lopez | 1098 | INSTALACIONES ENTREVIAS. Buenas noches los elevadores de la puerta N.º 13 no funcionan bien fallas un saludo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212358 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | BRIAN AXEL ASAT |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.La puerta de vestuario de mandos, de entrevías, tiene partido el brazo del sistema de cierre automático. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212360 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | MARCOS CORROTO CORROTO |  | INSTALACIÓNES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en el espigó 5/6 partida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212382 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | David Gonzalez Villarreal |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.las tuberías de las aspiradoras de los surtidores 1 y 5 están atascadas en la zona superior entre la unión del tramo flexible y la instalación fija. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Actividades | Act
212396 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Del Casar Sebastian |  | INSTALACIONES ENTREVIAS.El tercer urinario de pared de los aseos ubicados en la sección de electricidad de Entrevías pierde constantemente agua. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212397 | Cerrada | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.la luz del vestuario de mandos, tiene la luz de la zona de las taquillas encendida de forma permanente. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212431 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | CONSTANZA FABIOLA TORRES ALVAREZ |  | INSTALACIONES ENTREVIAS. Necesitamos rótulas para las mangueras del repostado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212433 | Cerrada | 28/02/2025 | 28/02/2025 | Juan Carlos Alvarez de Lara Guerrero | 8329 | INSTALACIONES ENTREVIAS.En el pasillo de las taquillas que hay en la planta superior del lavadero manual, medio pasillo está sin luz. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave

## pendientes
PENDIENTES
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario |  | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
205961 | Abierta | 07/02/2024 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. Sección de carrocería. Al inicio del turno de noche de hoy (07/02/2024) nos hemos encontrado la pared del antepenúltimo foso de carrocería con un golpe bastante contundente, del cual no tenemos noticia ni aviso. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
209610 | Abierta | 18/09/2024 |  | FRANCISCO JAVIER ORTEGA ARANEGUI | INSTALACIONES ENTREVIAS. A mi silla de trabajo se le ha roto el respaldo. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211581 | Abierta | 14/01/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Uno de los ventanos de la puerta 23 se ha desintegrado con el frio. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
211855 | Abierta | 27/01/2025 |  | Sergio Ramos Agudo | INSTALACIONES ENTREVIAS. En la nave del gas hay un fluorescente que estaba colgando y golpeaba al meter un bus. Lo hemos sujetado con bridas a la viga. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211864 | Abierta | 28/01/2025 |  | Carlos Cristellys Vidales | INSTALACIONES ENTREVIAS. En la nave de GNC se ha caído la pantalla del fluorescente superior y está recogida con bridas de plástico de manera provisional | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211909 | Abierta | 30/01/2025 |  | David Gonzalez Villarreal | INSTALACIONES ENTREVIAS. En el recorrido final de bajada de la puerta de acceso a la zona de preparación de pintura, a veces le cuesta descender del todo y en ocasiones cuando lo hace suena un ruido extraño. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
211914 | Abierta | 30/01/2025 |  | Alvaro Remon Albarran | INSTALACIONES ENTREVIAS. Mobiliario deteriorado del control de estación del C.O.Entrevías | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212017 | Abierta | 06/02/2025 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. Puerta de pintura falla | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212036 | Abierta | 06/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. El circuito hidráulico de la instalación de solar térmica tiene fugas importantes. La instalación esta fuera de servicio. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212077 | Abierta | 10/02/2025 |  | Carlos Cristellys Vidales | INSTALACIONES ENTREVIAS. Adjunto incidencia sobre la reposición de las tiras antideslizantes de los escalones de electricidad, convendría reponerlas en todas las escaleras de obra del centro. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212096 | Abierta | 10/02/2025 |  | Jose blas Lopez Moreno | INSTALACIONES ENTREVIAS. Escribo para informar que los bolardos de platico azul que están colocados delante de los cargadores eléctricos situados en la calla 1 están sueltos | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212098 | Abierta | 10/02/2025 |  | Jose Luis Rodriguez Lopez | INSTALACIONES ENTREVIAS. Buenas tardes la puerta del lavadero manual que esta junto a la nave de preparación pintura no funciona esta abierta un saludo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212131 | Abierta | 12/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. La protección general de la instalación de las placas solares del centro se cae diariamente. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212279 | Abierta | 19/02/2025 |  | Rodrigo Diaz Romero | INSTALACIONES ENTREVIAS. La puerta de la cabina de pintura hay un perfil de aluminio, o algo similar, suelto en la zona superior izquierda si se mira desde fuera. También parece que la puerta esté ligeramente desnivelada del lado izquierdo | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212306 | Abierta | 20/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Es muy necesario mejorar la iluminación en los bancos de trabajo de la sección de electricidad, se pusieron unos arcos en los cuales imagino que irán las pantallas con los plafones, pero siguen estando vacíos. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212378 | Abierta | 25/02/2025 |  | David Gonzalez Villarreal | INSTALACIONES ENTREVIAS. Arqueta en lam estado. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS |  | Averias | Ave
212379 | Abierta | 25/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Hay una arqueta en la calle de salida, junto a la caseta de Serveo que esta hundida. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212434 | Abierta | 28/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. Los desagües de la zona de fosos de techo no evacuan bien, esto genera charcos en los fosos 8 y 9. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave
212435 | Abierta | 28/02/2025 |  | MARCOS CORROTO CORROTO | INSTALACIONES ENTREVÍAS. La fuente de agua de pintura no enfría. | NIVEL 0 IISS ENTREVIAS | MARCOS CORROTO CORROTO | Averias | Ave