## tratadas
TRATADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
211600 | Cerrada | 14/01/2025 | 27/02/2025 | David Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Los compresores de aire del cuarto de las aspiradoras de la zona sur, están marcando en la pantalla mantenimiento. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212150 | Cerrada | 12/02/2025 | 27/02/2025 | Luis Ignacio Racionero Garcia | 8739 | INSTALACIONES FUECARRAL. CONTROL. Se necesitan candados para cerrar los portarrollos de los servicios de Fuencarral. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212242 | Cerrada | 17/02/2025 | 24/02/2025 | Francisco Javier Mora Aguila | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. TALLERES. El contador de agua, denominado de rampa, situado junto a barrera salida norte, no se puede leer por tener los dígitos apagados. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212256 | Cerrada | 18/02/2025 | 25/02/2025 | VICTOR DIAZ PEREZ |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Esta noche cortando un taco de madera a saltado la seguridad del disco quedando inútil la mesa | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212310 | Cerrada | 20/02/2025 | 24/02/2025 | Antonio Torres Moreno | 8752 | INSTALACIONES FUENCARRAL. El Aula Magna situada en el edificio de Formación del C.O. de Fuencarral tiene una plancha suelta en el suelo junto a la salida de emergencia | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212320 | Cerrada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Antonio Jaime Martinez Gonzalez |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hay varias puertas automaticas con averias. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212321 | Cerrada | 21/02/2025 | 27/02/2025 | MIGUEL GARCIA MARTIN |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.BICIMAD.en los vestuarios de bicimad sobre las oficinas el radiador que hay según se suben las escaleras esta perdiendo agua por el mando de regulación. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212335 | Cerrada | 24/02/2025 | 27/02/2025 | Alfonso Dominguez Morrondo | 2771 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hoy sobre las 3:00 ha empezado a fugar agua el grifo de agua potable que hay en el taller de Bicimad (se ha partido el latiguillo). Se ha cerrado la llave de paso | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212335 | Cerrada | 24/02/2025 | 27/02/2025 | Alfonso Dominguez Morrondo | 2771 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hoy sobre las 3:00 ha empezado a fugar agua el grifo de agua potable que hay en el taller de Bicimad (se ha partido el latiguillo). Se ha cerrado la llave de paso | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212340 | Abierta | 24/02/2025 |  | CARLOS IGNACIO VERAZA LOPEZ |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.BICIMAD.De nuevo la calefacción del taller de BiciMAD está echando aire frio y no calienta. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212342 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | JOAQUIN CASERO PEÑA | 8710 | INSTALACIONES FUENCARRAL. POSTE DE CARGA ELÉCTRICA Nº 5 | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212342 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | JOAQUIN CASERO PEÑA | 8710 | INSTALACIONES FUENCARRAL. POSTE DE CARGA ELÉCTRICA Nº 5 | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212345 | Cerrada | 24/02/2025 | 04/03/2025 | JUAN FERNANDO BRAVO ORTIZ | 1274 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Avería en conexión de aplicación contraincencios en garita C | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212359 | Abierta | 25/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Incidencia C.O. Fuencarral | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212364 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar bache de Pista Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212364 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar bache de Pista Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212365 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar sumidero en rampa de Bicimad. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212365 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar sumidero en rampa de Bicimad. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212366 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL. NAVE LIMPIEZA GENERAL. Un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212366 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL. NAVE LIMPIEZA GENERAL. Un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212367 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Revisar y reparar cerraduras de puertas. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212367 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Revisar y reparar cerraduras de puertas. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212368 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Nave de limpieza general, un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212368 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Nave de limpieza general, un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212369 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Hacer instalación eléctrica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212369 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Hacer instalación eléctrica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212370 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar atomizadores de los grifos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212370 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar atomizadores de los grifos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212372 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar cisterna. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212372 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar cisterna. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212373 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar brazos y alcachofas en Vestuario Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212373 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar brazos y alcachofas en Vestuario Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212376 | Cerrada | 25/02/2025 | 03/03/2025 | DIEGO GARCIA CREGO | 8533 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparación arqueta Museo. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212388 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | David Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Ducha vestuario SACE | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212388 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | David Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Ducha vestuario SACE | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212403 | Abierta | 26/02/2025 |  | MIGUEL GARCIA MARTIN |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. BICIMAD. De nuevo la calefaccion de Bicimad no funciona, revisar por favor. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212414 | Cerrada | 26/02/2025 | 28/02/2025 | DIEGO GARCIA CREGO | 8533 | INSTALACIONES FUENCARRAL. MUSEO. Incidencias electricas en el Museo urgentes de reparar. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212414 | Cerrada | 26/02/2025 | 28/02/2025 | DIEGO GARCIA CREGO | 8533 | INSTALACIONES FUENCARRAL. MUSEO. Incidencias electricas en el Museo urgentes de reparar. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212416 | Cerrada | 26/02/2025 | 04/03/2025 | Francisco Javier Mora Aguila | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. En los vestuarios de mandos el agua de una zona de duchas se caba el agua caliente enseguida. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212417 | Abierta | 26/02/2025 |  | Rafael Garcia Garcia |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. En la calle 1 del repostado sur hay una grieta en el suelo que cuando pasan los coches se hunde está bastante deteriorado por esa parte la calle | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212421 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | AITOR COLLADO HORMIGOS | 8857 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cerradura cuarto neumatica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212421 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | AITOR COLLADO HORMIGOS | 8857 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cerradura cuarto neumatica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212424 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Jose Manuel Gonzalo Barroso |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.ha saltado la luz en la nave de carroceria parte trasera | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212424 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Jose Manuel Gonzalo Barroso |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.ha saltado la luz en la nave de carroceria parte trasera | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212426 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Francisco Javier Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL.La puerta de salida de carrocerías no baja con el temporizador | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212426 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Francisco Javier Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL.La puerta de salida de carrocerías no baja con el temporizador | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212428 | Abierta | 27/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hay grietas en el Edificio del Lavadero Automático Sur. Es urgente valorar y actuar al respecto. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212437 | Cerrada | 28/02/2025 | 04/03/2025 | Manuel Zapatero Carnal | 755 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Solicitamos la sustitución de una bombilla del aseo de mujeres del edificio del simulador, por estar fundida. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212438 | Cerrada | 28/02/2025 | 03/03/2025 | Francisco Javier Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL.No hay corriente en la zona de soldadura | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212441 | Cerrada | 28/02/2025 | 04/03/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL.el aseo femenino de la nave de limpieza tiene el desagüe del suelo atascado, cuando utilizan el lavabo sale agua de la rejilla del suelo. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212444 | Abierta | 01/03/2025 |  | JOSE ANTONIO SANCHEZ MATEOS | 8734 | INSTALACIONES FUENCARRAL. La calefacción del taller de BiciMAD no funciona. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212446 | Abierta | 02/03/2025 |  | Enrique Pavo Sanchez |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Las tapas de la cubierta del almacén de Bicimad (Fuencarral) están dañadas y corren el riesgo de desprenderse. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave

## cerradas
CERRADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
211600 | Cerrada | 14/01/2025 | 27/02/2025 | David Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Los compresores de aire del cuarto de las aspiradoras de la zona sur, están marcando en la pantalla mantenimiento. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212150 | Cerrada | 12/02/2025 | 27/02/2025 | Luis Ignacio Racionero Garcia | 8739 | INSTALACIONES FUECARRAL. CONTROL. Se necesitan candados para cerrar los portarrollos de los servicios de Fuencarral. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212242 | Cerrada | 17/02/2025 | 24/02/2025 | Francisco Javier Mora Aguila | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. TALLERES. El contador de agua, denominado de rampa, situado junto a barrera salida norte, no se puede leer por tener los dígitos apagados. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212256 | Cerrada | 18/02/2025 | 25/02/2025 | VICTOR DIAZ PEREZ |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Esta noche cortando un taco de madera a saltado la seguridad del disco quedando inútil la mesa | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212310 | Cerrada | 20/02/2025 | 24/02/2025 | Antonio Torres Moreno | 8752 | INSTALACIONES FUENCARRAL. El Aula Magna situada en el edificio de Formación del C.O. de Fuencarral tiene una plancha suelta en el suelo junto a la salida de emergencia | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212320 | Cerrada | 21/02/2025 | 25/02/2025 | Antonio Jaime Martinez Gonzalez |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hay varias puertas automaticas con averias. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212321 | Cerrada | 21/02/2025 | 27/02/2025 | MIGUEL GARCIA MARTIN |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.BICIMAD.en los vestuarios de bicimad sobre las oficinas el radiador que hay según se suben las escaleras esta perdiendo agua por el mando de regulación. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212335 | Cerrada | 24/02/2025 | 27/02/2025 | Alfonso Dominguez Morrondo | 2771 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hoy sobre las 3:00 ha empezado a fugar agua el grifo de agua potable que hay en el taller de Bicimad (se ha partido el latiguillo). Se ha cerrado la llave de paso | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212342 | Cerrada | 24/02/2025 | 25/02/2025 | JOAQUIN CASERO PEÑA | 8710 | INSTALACIONES FUENCARRAL. POSTE DE CARGA ELÉCTRICA Nº 5 | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212364 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar bache de Pista Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212365 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar sumidero en rampa de Bicimad. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212366 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL. NAVE LIMPIEZA GENERAL. Un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212367 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Revisar y reparar cerraduras de puertas. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212368 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Jose Ramon Marin Isabel | 8751 | INSTALACIONES FUENCARRAL.Nave de limpieza general, un autobús a colisionado con una columna causando daños a la tubería del circuito neumático de la nave, esta aplastada y arrancada de la pared | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212369 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Hacer instalación eléctrica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212370 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar atomizadores de los grifos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212372 | Cerrada | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Reparar cisterna. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212373 | Cerrada | 25/02/2025 | 26/02/2025 | Francisco Manuel Garrido Ordoño |  | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cambiar brazos y alcachofas en Vestuario Sur. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212388 | Cerrada | 25/02/2025 | 27/02/2025 | David Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Ducha vestuario SACE | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212414 | Cerrada | 26/02/2025 | 28/02/2025 | DIEGO GARCIA CREGO | 8533 | INSTALACIONES FUENCARRAL. MUSEO. Incidencias electricas en el Museo urgentes de reparar. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212421 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | AITOR COLLADO HORMIGOS | 8857 | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cerradura cuarto neumatica. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212424 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Jose Manuel Gonzalo Barroso |  | INSTALACIONES FUENCARRAL.ha saltado la luz en la nave de carroceria parte trasera | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212426 | Cerrada | 27/02/2025 | 28/02/2025 | Francisco Javier Sanchez Cruz | 8858 | INSTALACIONES FUENCARRAL.La puerta de salida de carrocerías no baja con el temporizador | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act

## pendientes
PENDIENTES
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario |  | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
205452 | Abierta | 10/01/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. bajante de aguas fluviales rota | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
205642 | Abierta | 19/01/2024 |  | Francisco Javier Sanchez Cruz | IISS FUENCARRAL. En la mesa de los jefes de equipo de chapa del C.O. de Fuencarral hay una gotera que cae directamente en la silla del puesto más próximo a los armarios de herramienta. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
205643 | Abierta | 19/01/2024 |  | Ivan Simon Labrador | IISS FUENCARRAL. Tenemos 4 goteras en el departamento de BiciMAD. Almacén por arqueta – almacén por bajante - oficina mandos taller por bajante – bajante por taller | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
205644 | Abierta | 19/01/2024 |  | Francisco Javier Sanchez Cruz | IISS FUENCARRAL. En el cuarto de reparación de espejos hay varias goteras. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
205648 | Abierta | 19/01/2024 |  | MIGUEL GARCIA MARTIN | INSTALACIONES FUENCARRAL.en el vestuario nuevo que esta sobre las oficinas de bicimad hay goteras, es una zona que se ha reformado hace muy poco. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
206145 | Abierta | 17/02/2024 |  | Antonio Jaime Martinez Gonzalez | INSTALACIONES FUENCARRAL. En la zona donde están reparando el muro de Fuencarral A, los operarios de seranco han machacado el cable que da corriente a la caseta de los vigilantes. Hay varios puntos rozados. Sanear instalacion | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
206815 | Abierta | 26/03/2024 |  | RAFAEL ANTONIO GARCIA KOURY | INSTALACIONES FUENCARRAL.BICIMAD.en la sala de baterías hay una filtración de agua y ha calado el suelo de la sala de baterías. Adjunto fotos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
206831 | Abierta | 27/03/2024 |  | RUBEN SANCHEZ MARTIN | INSTALACIONES FUENCARRAL. Gotera en taller de Bicimad | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
206854 | Abierta | 31/03/2024 |  | Jose Ramon Marin Isabel | INSTALACIONES FUENCARRAL.Goteras en taller general zona mecánica frente a foso 8 | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
206925 | Abierta | 04/04/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL.Goteras en el aparcamiento de micros | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
206953 | Abierta | 05/04/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL.Está rajada la bajante de la salida del ITV. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
206955 | Abierta | 05/04/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL.Está rajada la bajante a la derecha de la puerta aut. de salida Nave carrocerías. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
207056 | Abierta | 11/04/2024 |  | VigilanteFU | INSTALACIONES FUENCARRAL.LA VALLA DE LA ZONA DE LA ANTIGUA ITV, ESTA DESPEGADA DEL MURO | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
207668 | Abierta | 21/05/2024 |  | RUBEN SANCHEZ MARTIN | INSTALACIONES FUENCARRAL. Se necesita impermeabilizar ventana de cuarto oficina junto a la zona de operaciones, esta lleno de humedades y se esta extendiendo. También habría que raspar y pintar pared. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
207702 | Abierta | 23/05/2024 |  | ANTONIO JESUS BAENA HERRERIA | INSTALACIONES FUENCARRAL. Protección de columna dañada | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208028 | Abierta | 10/06/2024 |  | Jose Morales Guerrero | INSTALACIONES FUENCARRAL. En el despacho del Jefe de Servicio de BiciMAD (Jorge de Martín) hay goteras en el techo que crean un gran charco en el suelo. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208069 | Abierta | 11/06/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. En la Nave de Carrocerías se filtra el agua de lluvia por el sello exterior del tubo de salida y por el interior del mismo goteando por la caja del extractor. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208070 | Abierta | 11/06/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. Hay una gotera en el Vestuario Nuevo de Bicimad, en la zona de taquillas más próximo a las duchas. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208218 | Abierta | 20/06/2024 |  | RAFAEL ANTONIO GARCIA KOURY | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cuarto de bateria ha entrado agua debido a la lluvia | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208219 | Abierta | 20/06/2024 |  | RUBEN GARCIA LOPEZ | INSTALACIOES FUENCARRAL. Goteras en varios puntos del centro de operaciones | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208328 | Abierta | 26/06/2024 |  | Jose Ramon Marin Isabel | INSTALACIONES FUENCARRAL.Agujero en canalón desagüe tejado nave taller general zona frente a nave de micros. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
208374 | Abierta | 28/06/2024 |  | Carlos Exposito Rocha | INSTALACIONES FUENCARRAL. El suelo junto al foso número 24 del taller general está completamente roto y al estar en foso de columnas elevadoras dificulta mucho su movimiento. Ell pasillo central tiene varios lugares con el suelo en m | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
208456 | Abierta | 03/07/2024 |  | RUBEN GARCIA LOPEZ | INSTALACIONES FUENCARRAL. Me comenta el operario de EPM, que las baterías del grupo electrógeno de los compresores norte están KO | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
209400 | Abierta | 05/09/2024 |  | Jose Ramon Marin Isabel | INSTALACIONES FUENCARRAL. A la izquierda de la puerta de salida de gerencia de Fuencarral hay un canalón de uralita partido. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
209650 | Abierta | 19/09/2024 |  | RAFAEL ANTONIO GARCIA KOURY | INSTALACIONES FUENCARRAL.Varias goteras en distintas ubicaciones de BiciMAD | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
209667 | Abierta | 20/09/2024 |  | Francisco Javier Sanchez Cruz | INSTALACIONES FUENCARRAL. Goteras en cuarto e reparación de espejos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
209671 | Abierta | 20/09/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL.TALLER. GOTERA ZONA ITV | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
209717 | Abierta | 24/09/2024 |  | Antonio Jaime Martinez Gonzalez | INSTALACIONES FUENCARRAL. En el aparcamiento de Fuencarral, en el jardín de la entrada, en la zona dónde se hizo un pozo para sanear el alcantarillado, se está hundiendo el suelo y la acera. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210038 | Abierta | 09/10/2024 |  | Jose Ramon Marin Isabel | INSTALACIONES FUENCARRAL. Buenas tardes tenemos gotera en zona mecánica, en columna junto armarios de herramienta. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210043 | Abierta | 09/10/2024 |  | SEBASTIAN LUCIANO BLANCO CHIOCCHIO | INSTALACIONES FUENCARRAL. Zona taller bicimad hay una gotera cerca de la primera columna | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210080 | Abierta | 11/10/2024 |  | Roberto Prieto Nieto | INSTALACIONES FUENCARRAL. Elevador de pistón foso nº10. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210223 | Abierta | 16/10/2024 |  | JOAQUIN CASERO PEÑA | INSTALACIONES FUECARRAL.SACE. FILTRACIONES DE AUA EN ZONA CARGA VEHICULOS SACE | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210225 | Abierta | 16/10/2024 |  | Jose Manuel Gonzalo Barroso | INSTALACIONES FUENCARRAL.EN LA NAVE DE CARROCERIA TENEMOS UNA GOTERA EN LA PUERTA PEQUEÑA DE LA CABINA DE PINTURA Y OTRA CAE JUSTO EN LA SILLA DE LA MESA DE MANDO | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210348 | Abierta | 23/10/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. - Falta iluminación en el Aparcamiento de Mandos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Peticiones | Pet
210475 | Abierta | 29/10/2024 |  | Antonio Jaime Martinez Gonzalez | INSTALACIONES FUENCARRAL.Tenemos goteras sobre enchufes en zona de limpieza de radiadores en Fuencarral. Cae mucha agua. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
210482 | Abierta | 30/10/2024 |  | Alejandro Lopez Rodriguez | INSTALACIONES FUENCARRAL. Hay una gotera sobre los cargadores de los arrancadores ODYSSEY se dejan desenchufados y los cables recogidos para que no se mojen. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210524 | Abierta | 30/10/2024 |  | LUIS MARIA GARCIA CRUZ | INSTALACIONES FUENCARRAL. BICIMAD. Tenemos una gotera en la zona de duchas del vestuario nuevo | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210553 | Abierta | 31/10/2024 |  | Jose A Arribas Lobo | INSTALACIONES FUENCARRAL. Cubierta de movimiento. Varias tejas movidas y sombrerete de chimenea | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210556 | Abierta | 31/10/2024 |  | Jose A Arribas Lobo | INSTALACIONES FUENCARRAL. ralitas sueltas en lavadero automático | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210561 | Abierta | 31/10/2024 |  | LUIS MARIA GARCIA CRUZ | INSTALACIONES FUENCARRAL.La cubierta de la nave BiciMAD – museo ha sufrido daños.goteras en el cuarto de carga de baterías. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210563 | Abierta | 31/10/2024 |  | Jose A Arribas Lobo | INSTALACIONES FUENCARRAL. En el lavadero automático del norte con el aire se han soltado y desprendido uralitas y piezas del caballete, con riesgo de caída al suelo y la entrada de agua por los huecos que han quedado. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
210949 | Abierta | 25/11/2024 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
211071 | Abierta | 03/12/2024 |  | David Sanchez Cruz | INSTALACIONES FUENCARRAL. Piso hundido en el paso del aljibe de pantógrafos. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212000 | Abierta | 05/02/2025 |  | MARCOS OLALLA PERIAÑEZ | INSTALACIONES FUENCARRAL. Soy Marcos Olalla con número de empleado 17639 encontrándome trabajando en la oficina de mandos de Bicimad en el centro de Operaciones de Fuencarral, les envío la problemática con mi silla de trabajo. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212040 | Abierta | 06/02/2025 |  | Francisco Javier Sanchez Cruz | INSTALACIONES FUENCARRAL.El botón del mando que desplaza el puente grúa hacia las puertas exteriores no funciona. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212108 | Abierta | 11/02/2025 |  | JOSE ANTONIO SANCHEZ MATEOS | INSTALACIONES FUENCARRAL. Calefacción taller. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212174 | Abierta | 13/02/2025 |  | SERGIO MARTIN SANCHEZ | INSTALACIONES FUENCARRAL. pongo en conocimiento que la caldera del servicio de bicimad no funciona, este echado aire frio | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212188 | Abierta | 13/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | NSTALACIONES FUENCARRAL. Es necesario reparar el preseparador, revisar la válvula y limpiar los filtros de las bombas de vacío aspiración Repostado Norte | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212189 | Abierta | 13/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. La caldera del Vestuario Nuevo Bicimad no funciona correctamente, presenta avería nº 5. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212340 | Abierta | 24/02/2025 |  | CARLOS IGNACIO VERAZA LOPEZ | INSTALACIONES FUENCARRAL.BICIMAD.De nuevo la calefacción del taller de BiciMAD está echando aire frio y no calienta. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212359 | Abierta | 25/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL. Incidencia C.O. Fuencarral | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212403 | Abierta | 26/02/2025 |  | MIGUEL GARCIA MARTIN | INSTALACIONES FUENCARRAL. BICIMAD. De nuevo la calefaccion de Bicimad no funciona, revisar por favor. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212417 | Abierta | 26/02/2025 |  | Rafael Garcia Garcia | INSTALACIONES FUENCARRAL. En la calle 1 del repostado sur hay una grieta en el suelo que cuando pasan los coches se hunde está bastante deteriorado por esa parte la calle | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212428 | Abierta | 27/02/2025 |  | Francisco Manuel Garrido Ordoño | INSTALACIONES FUENCARRAL.Hay grietas en el Edificio del Lavadero Automático Sur. Es urgente valorar y actuar al respecto. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Actividades | Act
212444 | Abierta | 01/03/2025 |  | JOSE ANTONIO SANCHEZ MATEOS | INSTALACIONES FUENCARRAL. La calefacción del taller de BiciMAD no funciona. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave
212446 | Abierta | 02/03/2025 |  | Enrique Pavo Sanchez | INSTALACIONES FUENCARRAL. Las tapas de la cubierta del almacén de Bicimad (Fuencarral) están dañadas y corren el riesgo de desprenderse. | NIVEL 0 IISS FUENCARRAL |  | Averias | Ave