## tratadas
TRATADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
212296 | Cerrada | 20/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Reparar varios semáforos del repostado no se encienden. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212314 | Cerrada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Buenos dias, el aspirador delantero de la calle 7 del repostado No corta de aspirar cuando se cuelga la manguera,tarda mucho tiempo en apagar el aspirado. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212347 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.Puerta nº 25 bloqueda no cierra | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo
212347 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.Puerta nº 25 bloqueda no cierra | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo
212348 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta nº 9 bloqueada no baja | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo
212348 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta nº 9 bloqueada no baja | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo
212357 | Abierta | 25/02/2025 |  | Miguel Angel Cuesta Cuesta |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.En la oficina del maestro hay dos fluorescentes fundidos | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212425 | Abierta | 27/02/2025 |  | RUBEN FERNANDEZ JIMENEZ |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La tapa del registro que está a la entrada de la jaula de las lunas está rota | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212439 | Abierta | 28/02/2025 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.Se ha descolgado el carrete de la manguera de aire de la sección de mecánica. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212443 | Cerrada | 28/02/2025 | 05/03/2025 | JORGE GRANDE MIGUEL |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta nº 25 de la sección de electricidad da fallo y no funciona. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave

## cerradas
CERRADAS
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
212296 | Cerrada | 20/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Reparar varios semáforos del repostado no se encienden. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212314 | Cerrada | 21/02/2025 | 24/02/2025 | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Buenos dias, el aspirador delantero de la calle 7 del repostado No corta de aspirar cuando se cuelga la manguera,tarda mucho tiempo en apagar el aspirado. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212347 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.Puerta nº 25 bloqueda no cierra | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo
212348 | Cerrada | 24/02/2025 | 24/02/2025 | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta nº 9 bloqueada no baja | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo

## pendientes
PENDIENTES
Fecha de inicio: 24/02/2025 - Fecha de fin: 02/03/2025
Num_Incidencia | Estado | FechaApertura | FechaCierre | Usuario | Extension | Resumen | Grupo | Tecnico_Asignado | Descripcion_Tipo | Tipo_Inc
206235 | Fijada | 22/02/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. SUSTITUIR CEPILLOS MAS DESGASTADOS EN LOS ARBOLES DEL LAVADERO AUTOMATICO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207235 | Fijada | 22/04/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS DE LA UTA Nº 2 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207571 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 3 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207572 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 4 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207573 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 5 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207574 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº6 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207575 | Abierta | 14/05/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR FILTROS Y CORREAS DE LA UTA Nº 7 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
207981 | Abierta | 06/06/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA MOTOR VENTILADOR EVAPORATIVO 9010045 DEL LAVADERO AUTOMATICO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
208137 | Fijada | 15/06/2024 |  | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Ha saltado una alarma en el cuarto de aguas grises que no se puede resetear, bomba y filtros del deposito de agua reciclada en mal estado. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
208261 | Fijada | 24/06/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. EVAPORATIVO Nº8 PLACA ELECTRONICA QUEMADA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209069 | Fijada | 14/08/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIAONES SANCHINARRO. SUSTITUIR POLEAS TRAPEZOIDALES DE LA UTA N-2 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209244 | Fijada | 28/08/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR POLEA Y CORREAS DEL EXTRACTOR Nº 33 SITUADO EN CUBIERTA DEL TALLER DE MECANICA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
209909 | Resolutor Externo | 02/10/2024 |  | Francisco Javier Castaño Gil |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. los aspiradores del repostado han dejado de funcionan hoy sobre las 20:30 (todos)OFERTA Nº 00026140-02 MANÓMETROS SANCHINARRO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210077 | Resolutor Externo | 11/10/2024 |  | JORGE GRANDE MIGUEL |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta foso nº 3 (célula fotoeléctrica) no funciona | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210256 | Resolutor Externo | 17/10/2024 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta Nº15 de la sección de mecánica no funciona, averia producida por personal externo de limpieza | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
210305 | Resolutor Externo | 21/10/2024 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO. La puerta nº4 de la sección de mecánica no funciona muelle izquierdo roto | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
210516 | Fijada | 30/10/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. RETRANQUEAR Y FIJAR PROTECCIONES DE LA ZONA PERIMETRAL DE LA MAMPARA DEL LAVADERO AUTOMATICO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
210517 | Abierta | 30/10/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. ANCLAJE DE BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN ZONA DE CARGADORES ELECTRICOS NUEVOS AUTOBUSES | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
210587 | Resolutor Externo | 04/11/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SNCHINARRO. PUERTA Nº 20 NO FUNCIONA, ROTURA DEL MUELLE IZQUIERDO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
210810 | Fijada | 14/11/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Cambiar luminarias de los puestos de trabajo, instalando conmutadores nuevos, taller de radio | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
210908 | Resolutor Externo | 21/11/2024 |  | Manuel Tellez Carneros |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. UNIDAD ALTO VACÍO FLEX PAK 1000 de la zona de Chapa y pintura, no funciona la aspiración OFERTA Nº 00026251-02 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211087 | Fijada | 04/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. DESATRANCAR URINARIOS, E INODOROS EN ASEOS DE MOVIMIENTO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211151 | Abierta | 10/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. SUSTITUIR GRIFOS DE DUCHAS DE MANDOS INTERMEDIOS POR MONOMANDOS, INSTALANDO LLAVES DE CORTE EN TODAS LA LINEAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211188 | Fijada | 11/12/2024 |  | Vigilante SC | 350 | INSTALACIONES SANCHINARRO. LOS INTERRUPTORES DE LA GARITA PRINCIPAL NO FUNCIONAN. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211272 | Fijada | 18/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Perdidas de agua por la fuente de la sala de descanso de movimiento. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211314 | Fijada | 19/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. INSTALACIÓN DE VARIOS FILTROS CON REGULADOR Y MANÓMETRO (PARA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO 1/2 INCH EN TALLER | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211342 | Abierta | 23/12/2024 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR LAS CONTERAS DE LAS PATAS DE LAS MESAS EXISTENTES LA SALA DE DESCANSO DE MOVIMIENTO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
211596 | Fijada | 14/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.REPARAR FUGA DE AIRE DEL REGULADOR DE AIRE SITUADO ENTRE LAS PUERTAS 24 Y 25 DEL TALLER DE ELECTRICIDAD. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211868 | Fijada | 28/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. A/A UN.EXT.VRF GAS Nº2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211869 | Fijada | 28/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.A/A UN.EXT.VRF GAS Nº1 MANTENIMINETO PREVENTIVO | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211875 | Resolutor Externo | 29/01/2025 |  | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Puerta 25 zona electricidad tiene averia del lazo, quedandose en ocasiones bloqueada. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
211920 | Resolutor Externo | 30/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. PUERTA Nº 7 DEL TALLER TIENE EL MICRO ROTO DE LA PUERTA CENTRAL. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
211922 | Abierta | 30/01/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL ALMACEN, POR LUMINARIAS LED DE UN SOLO TUBO DE 55 W | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
211966 | Resolutor Externo | 03/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.REPARACIÓN DE UNIDADES RBU PARA INSTALACIÓN DE LIMPIEZA EN REPOSTADO, C.O OFERTA Nº 00026252-01 | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Actividades | Act
212002 | Resolutor Externo | 05/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. AVERIA DE LA BOMBA Nº 1 DE ACHIQUE ( 9001320 ), SALTA EL TERMICO CUANDO SE CONECTA. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212061 | Resolutor Externo | 07/02/2025 |  | Angel Moreno Garcia |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. La puerta de la sección de electricidad 24 no llega a cerrar del todo,posible averia del soporte motor | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212102 | Fijada | 11/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CERRADURA DE ACCESO PUERTA DE GERENCIA AVERIADA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212129 | Abierta | 12/02/2025 |  | MOISES DANIEL GOMEZ DURAN |  | INSTALACIONES SANCHINARRO. Gotera entre fosos 23 y 24 electricidad. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212272 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. HAY VARIOS TUBOS FUNDIDOS EN CHAPA Y PINTURA | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212273 | Fijada | 18/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. CAMBIAR VARIOS FLUORESCESTES EN NAVE DE ELECTRICIDAD | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212305 | Fijada | 20/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. No funcionan los microondas del comedor de talleres, posibles averia en las placas o transformadores. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212354 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | ADRIAN CABELLO GARCIA |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La puerta número 3 de mecánica no funciona correctamente, la foto celula esta mal. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Averias | Ave
212357 | Abierta | 25/02/2025 |  | Miguel Angel Cuesta Cuesta |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.En la oficina del maestro hay dos fluorescentes fundidos | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212374 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Preinstalaciones electricas para armarios de seguridad ignifugos para baterias electricas, zona del taller de mecanica. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212375 | Resolutor Externo | 25/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO. Preinstalacion electrica para nueva taquilla inteligente, ubicación taller de chapa. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Peticiones | Pet
212404 | Resolutor Externo | 26/02/2025 |  | RAUL REJAS PORTILLO | 1300 | INSTALACIONES SANCHINARRO.PUERTA 31 DEL LAVADERO MANUAL, DETERIORADA POR GOLPE AL SALIR CON UN VEHICULO. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO | Raul Rejas Portillo | Averias | Ave
212425 | Abierta | 27/02/2025 |  | RUBEN FERNANDEZ JIMENEZ |  | INSTALACIONES SANCHINARRO.La tapa del registro que está a la entrada de la jaula de las lunas está rota | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act
212439 | Abierta | 28/02/2025 |  | Moises Garcia Cortijo | 8858 | INSTALACIONES SANCHINARRO.Se ha descolgado el carrete de la manguera de aire de la sección de mecánica. | NIVEL 0 IISS SANCHINARRO |  | Actividades | Act